	2017. 7. 25.(화) 조간용
	이 보도자료는 2017년 7월 24일 오전 11:15부터 보도할 수 있습니다.
					보도자료
담당부서 :		소방재난본부 예방과		예방과장	이 홍 섭	3706-1500
				검사지도팀장	김 명 식	3706-1520
사진없음 ▣		사진있음 □	매수 : 3매	담 당 자	민 정 기	3706-1522
서울시 소방재난본부, 클럽 야간 불시 소방안전 점검 결과 발표 - 클럽 밀집지역 홍대․이태원․강남 일대 17개소 소방+경찰 합동 불시 점검 - 17개 대상 중 10개 대상에서 23건의 지적사항, 이 중 9개 대상 과태료 처분 - 시, 피난․방화시설(비상구 등)의 유지관리 여부 지속적으로 모니터링 할 계획

□ 시 소방재난본부 지난 20일(목)부터 21일(금) 새벽까지 클럽 내 비상구 및 소방시설 등의 유지관리에 대한 합동단속을 통해 클럽 이용자들의 안전을 담보하고자, 홍대․이태원․강남일대 대형 클럽을 관할 경찰서와 합동으로 야간 불시 점검을 실시하고 그 결과를 21일(금) 발표했다.

○ 이번 점검은 지난 20일 저녁 10시부터 소방관 25명, 경찰 8명이 합동으로 21일 새벽까지 진행했으며, 홍대(8개소), 이태원(8개소), 강남(4개소)에 대해 점검을 실시했다.

○ 야간에 많은 인원이 이용하는 클럽 특성상 화재발생하면 대형인명피해가 우려되는 만큼, 단속의 효과성을 높이고자 사전통지 없이 긴급 불시점검 방법으로 진행해 점검의 효과성을 높였다.

□ 클럽 내 비상구 폐쇄․훼손․변경 및 장애물 적치행위, 소방시설 임의 차단과 정지 상태 방치 등을 집중적으로 점검한 결과 전체 17개 대상 중 10개 대상(58%)에서 총 23건의 불법사항을 적발했다.

○ 특히 대형 클럽이 밀집해 있는 홍대 인근은 서울시 소방재난본부 직속 소방특별조사반(2개조, 4명)이 직접 점검을 실시했으며, 관계인을 대상으로 안전교육도 병행했다.

□ 23건의 불량사항을 세부적으로 살펴보면 방화구획 훼손(8건)이 가장 많았으며, 비상구 폐쇄(2건), 피난통로 물건적치(2건) 등으로 나타났다.

□ 지적사항이 적발된 10개소에 대해서는 행정처분(과태료), 조치명령, 기관통보 했으며, 기타 발견된 25개의 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치했다.

○ 지적사항이 적발된 10개소의 세부 조치내역을 살펴보면 행정처분 2개소, 행정처분+조치명령 6개소, 행정처분+조치명령+기관통보 1개소, 조치명령 1개소이다.

○ 행정처분은 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제25조에 의거 300만원 이하의 과태료가 부과됐으며, 기관통보는 관할 구청 위생과에 했다.

□ 현재, 클럽은 대부분 일반음식점으로 허가를 받고 운영되고 있으나, 원칙적으로는 '16년 2월부터 개정된 식품위생법에 따라 일반음식점에서 손님이 춤과 노래를 하는 것은 금지되어 있다.

□ 다만, 마포구의 경우 자치구 조례로 별도의 안전규정(다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 상의 유흥업소에 준하는 안전시설 설치) 준수 및 안전관리요원 배치 등의 조치를 취하면 손님이 객석에서 춤과 노래를 할 수 있도록 허용해 클럽 내 안전규정을 강화했다.

○ 서울전체 클럽 중 마포구에 28개소(41%)가 운집되어 있으며, 다른 구의 경우 자치구 조례는 없으나, 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 등을 통해 연중 불시 합동점검을 실시하고 있다.

□ 시 소방재난본부에서 실시한 이번 불시점검은 클럽의 영업특성, 개별 영업장 내부 현황 및 피난방화시설 위치 등을 정확하게 파악해 3회에 걸친 합동단속반 사전회의를 거치는 등 치밀하게 준비해 비밀리에 진행됐다.

□ 이홍섭 서울시 소방재난본부 예방과장은 “클럽에 대한 안전규정이 강화되고 있지만, 화재가 발생하면 한꺼번에 많은 인원이 비상구로 대피하면서 병목현상으로 대형인명피해가 불가피 하다”며 “앞으로도 지속적인 불시단속과, 영업주들의 의식 개선에 힘써 예방활동에 만전을 기하겠다”고 했다.