			자료제공 : 2018. 8. 14.(화)
			이 보도자료는 배포 즉시 보도할 수 있습니다.
										보도자료
담당부서 :	물순환안전국 물순환정책과						물순환 정책과		물순환정책과장	한유석	2133-3750
									수질·수생태팀장	김윤수	2133-3765
									담 당 자	전원석	2133-3767
	보건환경연구원						보건환경연구원		물환경연구부장	이목영	570-3221
									물환경생태팀장	길혜경	570-3385
사진없음 □	사진있음 ▣				쪽수 : 8 쪽				담 당 자	조수석	570-3294
서울시, 한강 잠실수중보 하류 친수활동구간 조류“예비”단계 관리 - 8/14(화) 한강하류 올해 첫 조류 “예비” 단계 관리 - 서울시, 한강하류 친수활동구간 사전대비 단계인 조류경보제 “예비” 단계 신설·운영 - 녹조 밀집지역 수표면 청소, 한강변 순찰강화, 물재생센터 수질관리 강화 등 조치 - 지속된 폭염으로 향후 녹조현상 심화 예상, 수상활동 및 어패류 어획 자제 당부

□ 8월 14일(화) 잠실수중보 하류(친수활동구간)에서 올해 첫 조류 “예비” 단계가 발령됐다.

○ 예비 단계 발령 구간은 잠실철교~행주대교 구간으로 잠실수중보 하류 구간이다(친수활동구간).

□ 이번 “예비” 단계 발령은 지난주(8.6) 친수활동구간인 성산대교 지점에서 조류농도가 기준치를 1회 초과하였고 금주(8.13) 측정결과 “예비” 단계 기준치를 연속 초과함에 따른 조치이다.

○ 조류경보제는 ‘물환경보전법’에 따라 주1회 조류 모니터링을 실시하여 남조류세포수가 2회 연속 기준 초과 시 단계별 경보를 발령하게 된다.

※ 서울시 한강의 경우 친수활동구간과 상수원구간으로 나누어져 있으며 구간별 어떤 지점에서든 조류측정 결과가 2회 연속 기준 초과 시 해당구간 전체에 경보를 발령함

□ 한강의 조류측정 지점은 총 9개소로 잠실수중보를 기점으로 상류인 상수원구간과 하류인 친수활동구간으로 나누어 조류 경보제를 운영하고 있으며,

□ 특히, 서울시는 지난 2016년 9월 부터 조류경보제를 자체 강화하여 친수활동구간(한강 잠실수중보하류)을 대상으로 사전대비 차원의 조류 경보 “예비”단계를 신설하여 운영하고 있다.

○ 서울시 조류경보제 강화는 기존 “관심·경계”로 2단계로 구성된 환경부 조류경보제의 친수활동구간 관리기준을 “예비”단계를 추가로 신설해 “예비·관심·경계” 3단계로 확대 관리하는 것으로

○ 조류경보제 발령 기준 미만의 조류농도에서도 물색이 녹색을 띄어 미관을 해치고 일부 정체수역에서 녹조가 발생하는 등 시민 불안 우려가 있어 서울시에서 조류경보제 운영을 강화해 자체기준을 마련한 것이다.

<한강 조류측정지점 현황도>

<조류경보제 발령 기준>

(단위 : 남조류세포수/mL)

구 분	‘예비’단계	‘관심’단계	‘경계’단계	‘조류 대발생’단계
상수원 구간	-	1,000 이상	10,000 이상	1,000,000 이상
친수활동 구간	10,000 이상	20,000 이상	100,000 이상	-
비 고	서울시 강화 기준	환경부 조류경보제 운영기준

□ 8월 13일(월) 잠실수중보 하류 5개지점의(성수대교, 한남대교, 한강대교, 마포대교, 성산대교) 조류검사 결과 성수대교, 마포대교, 성산대교 3개 지점에서 남조류 세포수가 조류경보 “예비” 단계 기준을 초과한 것으로 나타났다.

○ 성수대교 지점이 남조류 세포수 18,474세포/mL로 최대치가 검출되었으며, 나머지 4개지점도 9,264~15,044세포/mL로 지난주에 비해 전반적으로 높은 농도가 검출 되었다.

< 친수활동구간 지점별 조류 발생현황 >

(단위 : 남조류세포수, 세포/mL)

구 분	친수활동구간
	성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교
전 주 (’18.8.6)	578	2,359	2,629	2,652	34,450
금 주 (’18.8.13)	18,474	9,264	9,021	15,044	10,475

□ 서울시는 조류 “예비” 단계 발령과 동시에 한강사업본부 및 자치구 등 관련기관에 상황을 전파하는 한편 △녹조밀집지점 수표면 물청소 △한강변 및 수상순찰 강화 △ 물재생센터 수질관리 강화 △한강 지류천 순찰을 강화하는 등 신속히 대응하겠다고 밝혔다.

○ 한강 청소선 등 선박 6대를 활용하여 한강 수상 순찰 강화 및 조류 밀집지역 수표면 청소를 수시로 실시하고

○ 한강의 오염부하를 줄이기 위하여 4개 물재생센터에서의 총인 처리를   강화[0.5㎎/L(방류수 기준) → 0.3㎎/L(현재)]하는 한편 자치구 협조를 통해 폐수배출시설 점검 및 한강 지류천의 오염물질 사전 제거 조치 등을  병행한다.

□ 한편, 잠실수중보 상류 상수원구간은 현재까지 기준을 초과하지 않고 있지만, 조류농도가 갈수록 증가하고 있어 앞으로의 상황을 철저히 모니터링 하는 한편 수돗물 생산에 차질이 없도록 철저히 대비하겠다고 말했다.

< 상수원구간 지점별 조류 발생현황 >

(단위 : 남조류세포수, 세포/mL)

구 분	상수원구간
	미사대교	강동대교	광진교	잠실철교
전 주 (’18.8.6)	580	633	952	911
금 주 (’18.8.13)	744	478	976	916

□ 시는 당분간 큰 강우가 없을 것으로 전망되어 녹조현상은 지속될 것으로 내다보고 있으며, 시민들의 불안감을 덜기 위해 조류분석 결과를 물환경정보시스템(http://water.nier.go.kr)을 통해 공개하고 있다고 전했다.

□ 서울시 배광환 물순환안전국장은 “앞으로 폭염이 지속될 경우 한강 녹조현상은 더욱 심화될 것으로 전망하고 있으며, 서울시에서는 시민불편이 최소화 되도록 녹조에 신속히 대처할 계획이다. 아울러 시민들은 녹조 확산 지역에서의 수상활동 및 어패류 어획 등을 자제해줄 것”을 당부했다.

[붙임 1]

한강구간 조류측정 세부결과

□ 측정주기 : 주 1회(월요일)

□ 측정결과

(단위 : 남조류세포수, 세포/mL)

측정일 (월요일)	상수원구간				친수활동구간
	미사 대교	강동 대교	광진교	잠실 철교	성수 대교	한남 대교	한강 대교	마포 대교	성산 대교
5월 1주	19	25	22	38	0	73	9	0	30
5월 2주	32	8	0	0	25	0	12	0	97
5월 3주	32	14	21	14	0	78	24	31	91
5월 4주	43	71	93	53	0	22	85	0	89
5월 5주	0	11	0	17	0	0	0	0	93
6월 1주	0	21	10	0	0	0	0	0	95
6월 2주	0	0	40	0	56	0	0	0	0
6월 3주	0	20	11	0	26	0	0	59	24
6월 4주	0	0	18	0	0	0	0	39	93
7월 2주	228	48	0	5	117	0	58	0	0
7월 3주	17	9	8	62	362	304	468	86	121
7월 4주	115	178	223	514	91	168	305	223	449
8월 1주	229	176	303	911	625	359	740	600	337
8월 2주	580	633	952	911	578	2,359	2,629	2,652	34,450
8월 3주	744	478	976	916	18,474	9,264	9,021	15,044	10,475

[붙임 2]

한강 녹조 순찰 활동 및 제거조치

□ 흐름 정체구역 녹조제거(홍제천 한강 합류부 스프릴쿨러를 활용한 녹조분산)

□ 한강본류 녹조 밀집지역 수표면 청소

□ 한강본류 녹조 밀집지역 수표면 청소

[붙임 3]

조류경보제의 종류별·단계별 조치사항

단계	구분	조치내용
예비 (친수활동구간만 적용) 남조류 세포수 : 1만 세포/mL 이상	서울시	○ 친수활동구간 “예비“ 단계 발령 → 보건환경연구원 등 36개 기관 ○ 녹조밀집지점 수표면 물청소 ○ 한강변 및 수상순찰 강화(불법행위 단속) ○ 시험분석결과 유관기관 신속보고 ○ 하수처리 강화 지시(물재생센터) ○ 한강 지류천 순찰 강화
관심 (친수활동구간: 남조류 세포수 2만 세포/mL 이상) (상수원구간 : 남조류 세포수 1천 세포/mL 이상)	서울시	○ “관심” 단계 발령 ○ 수질검사 및 정수처리 강화 - 조류 및 냄새물질(지오스민,2-MIB) 검사 강화 : 주1회 → 일 1회 이상 - 조류차단막 설치, 오존처리 강화, 잔류염소 농도 모니터링 등 ○ 조류제거조치 및 친수활동구간 수상레저 활동 자제 권고 - 선박이용 조류분산(1일 2회 이상), 조류 밀집지역 펜스 설치 ○ 조류측정 및 수질검사 강화 - 주 1회 이상 측정(수온,유해남조류, 우점종 및 세포수 등) ○ 하천 순찰 강화 및 폐수배출업소 지도·점검 실시
	시민	○ 친수활동구간에서 피부가 민감한 사람 수상레저 활동 자제
경계 (친수활동구간: 남조류 세포수 십만 세포/mL 이상) (상수원 구간: 남조류 세포수 1만 세포/mL 이상)	서울시	○ “경계” 단계 발령 ○ 조류 대책본부 설치 운영 및 상황보고(물순환정책과, 5개반 구성) ○ 수질검사 및 정수처리 강화 - 조류 및 냄새물질(지오스민, 2-MIB) 검사 강화 : 일 2회 이상 - 정수처리 시 여과보조제 사용 및 역세척 적기 실시, 시민홍보 등 - “관심”단계 측정항목 + 냄새물질, 조류독소 검사 ○ 친수활동구간 수상레저 활동 금지 ○ 시민홍보 : 공원 내 안내방송 및 현장조치 강화 ○ 주민 홍보 및 한강 지류천 순찰 및 폐수배출업소 점검 강화
	시빈	○ 친수활동구간 수상레저 활동 금지 및 어패류 어획 및 식용금지
조류 대발생 (상수원구간만 적용) 남조류 세포수 1백만 세포/mL 이상	서울시	○ “조류 대발생” 단계 발령, ○ “경계”단계 상황유지 ○ 대시민 행동요령 등 대중매체 홍보 ○ 수질검사 및 정수처리 강화 - 조류 및 냄새물질(지오스민,2-MIB) 검사 강화 : 일 3회 이상 - 여과지 역세척수 회수금지 및 전량 방류 ○ 분말황토 살포를 통한 조류 적극 제거