소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	노소2627호	식 구 분	지상식
위 치	서울시 노원구 노원로22길 71 건영아파트 옆
일 시	2019.04.02. 11:00	조사방법	정기․일제․수시․감사
고장내용	지상식 소화전 파손절단	사용여부	사용 불
발생개요	2019년 4월 2일 11:00 소화전 파손 신고 접수 후 현장 방문하여 지상식 소화전 2627호 몸통 파손됨을 확인함.
조치사항 (인근수리표기)	소화전 파손자 불명/ 경찰 사고조사 의뢰 소화전 절단후 안전조치(화이어라인)실시함

2019년  04월 02일

조사자 : 소방위 이영수

소방장 손갑수

고장 소화전 위치도 및 사진