설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 강동구청

○ 사  업  명 : 에코스쿨 조성(천동초)

○ 사  업  비 : 150,000천원(설계비 9,882, 공사비 140,118)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 구 분 : 내부심의

심  의  내  용

□ 답압으로 훼손된 소나무 하부식재는 회양목 또는 줄사철 등 상록식물로 변경

□ 사업취지를 고려 포장면적을 최소화하고 녹지면적을 최대한 확충

□ 운동장과 인접한 녹지면에는 비구 등으로 인한 녹지훼손 예방은 물론 녹지내 교목 하부 그늘의 효율적 이용을 위해 휀치(휀스+벤치) 등의 시설 반영 검토

□ 주 이용대상이 초등학생인 점을 고려 획일적인 회양목, 철쭉류 위주의 식재 보다는 다양한 아교목(산수유, 산딸 등)과 관목(수수꽃다리, 보리수 등), 교재식물(무궁화, 도라지, 작약 등)을 활용한 식재계획 수립

□ 회양목 열식은 아메바형태의 군식으로 변경하되 답압우려가 있는 경계부에 배식

□ 벽면녹화지의 가림휀스는 기존 구조물이 있으므로 제외하고, 이용인원을 고려 학습테이블의 설치규모 조정

□ 도입하는 시설물의 컬러는 서울기와진회색 반영

□ 도시녹화 시행지 안내판 등 안내시설은 디자인, 규격 및 색채 등의 사항은 2018년 주요업무 추진지침을 준수하여 설치

- 색    상 : DIC 2560, DIC 310/올림픽(기타 색상 : 공원색 활용)

- 목재가공, 컬러 및 문안 등은 사전검수 후 제작

□ 수목표찰은 소재 및 단가면에서 지속가능하고 평준화된 제품으로 반영

□ 조성후 체계적인 사후관리가 가능하도록 서울시와 연계한 교육청 시민정원사 지원사항을 학교에 안내 조치

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결