가압장 시설 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
수전설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태
	차단기, 개폐기 접촉부 상태
	역율 및 피크치 관리상태
	각종 지시계기 동작상태
	단로기, 피뢰기, 계기류 접촉부 상태
	외함 변형, 변색 및 내부청소, 관리상태
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 상태
	변압기 애자(부싱) 상태
	변압기 패킹부, 용접부 상태
	변압기 교체운전(상시/예비) 시행여부
	변압기 누유 여부
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)
	등기구 유지(청소)상태
	소등(에너지절약) 실시 여부
동력설비	모타기동반(VVVF) 설치상태
	모터펌프 교체운전(상시/예비) 여부
	모타펌프 가동시 소음 및 진동상태
	배수펌프 가동시 소음 및 진동상태
	예비용 모타펌프 보관상태
방재설비	건축, 토목 구조물 관리상태
	경계 울타리 관리상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	주변 환경 정비 상태
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태
	TM/TC반 설치 및 운용상태
	인입, 토출 관압계 작동상태
	전동밸브 배선보호 및 제어상태
	CCTV 동작상태
기타 시설 개선 사항

배수지 시설 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
전원설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태
	차단기, 개폐기 접촉부 상태
	각종 지시계기 동작 상태
	전원공급설비, 서지 보호 상태
	예비자재 보관 상태
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)
	등기구 유지(청소) 상태
	소등(에너지절약) 실시 여부
동력설비	전동밸브 소음 및 동작상태
	조작반 운용 상태
	구조물 및 배관누수 상태
	배수펌프 동작상태
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태
	경계 울타리 관리상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	절개지 법면 및 주변 환경 정비 상태
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태
	TM/TC반 설치 및 운용상태
	인입, 토출 관압계 작동상태
	수위계 설비 및 경보상태
	전동밸브 배선보호 및 제어상태
	CCTV 동작상태
기타 시설 개선 사항

증압장 시설 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
동력설비	모타기동반(VVVF) 설치 운용상태
	증압펌프 교체운전(상시/예비) 여부
	모타펌프 가동시 소음 및 진동상태
	배수펌프 가동상태
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태
	인입, 토출 관압계 작동상태
	전동밸브 배선보호 및 제어상태
구 조 물	출입구(맨홀) 관리상태
	구조물 관리(균열, 누수 등) 상태
기타 시설 개선 사항

현수관로 시설 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :

상수도시설	구경			노출연장			재질			부설년도
점검내용		점 검 결 과				비 고 (정비결과 또는 조치계획)
관체 및 피복 결함 여부
관 보온상태
밸브 등 부속시설 상태
관로지지 등 안전시설 상태
점검통로 상태
점검 사진
기타 시설 개선 사항

공동구 시설 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :

상수도시설	구경			노출연장		재질				부설년도
구 분		점 검 항 목					관 리 상 태				비 고
상수도관로 등 상태		상수도관 누수발생 유무
		밸브류 작동 등 상태
		관로의 도복상태, 녹발생 및 노후 상태
		관로 명판 부착 상태
부속시설		관 지지대 상태
		배수시설 상태
		관련기관 비상연락망 부착 상태
점검 사진
기타 시설 개선 사항

지하철 공사장내 노출상수도관 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :

상수도 시설	구경			노출연장				재질					부설년도
	관외부(도장)상태						관 보온 상태
	이음부 보강 (곡관포함)						신축관보강상태
	고무판 여부						관 매달기 상태 (수평, 수직)
	관 지지대 설치 상태						와이어 상태
	누수징후						점검통로
	노출밸브						기타
긴급사항 발생시 대처사항	비상연락망 비치여부						상수도현황판비치
	누수사고시 상황도 비치(제수변실 표시여부)						제어밸브키 비치여부
안전관리부분	계 측 기						현수관로 표찰
	안전관리계획						안전진단 시행여부
기타 시설 개선 사항