						해명자료
제공일자 :	2022. 11. 8.(화)		총무과장		이계열		02-2133-5605
담당부서 :	총무과		시설관리팀장		성호준		02-2133-5646
사진없음 ■	사진있음 □	매수 : 1매	주무관		윤진석		02-2133-5662

“서울시청이 쓴 전기량, 런던시청의 2배”관련

<2022. 11. 8. 조선일보>

< 주요 해명내용 >

□ “옛 런던시청사의 지난해 단위 면적당(㎡) 전력사용량은 136.81kwh 이다. 서울시 신청사의 단위면적당 전력 사용량(290.6kwh)의 절반이 안된다” 관련

○ 동 보도에 언급된 서울시 신청사 단위면적당 에너지 사용량은 국토교통부산하 한국부동산원 자료이며, 세부내역 확인결과 신청사 전체에너지사용량(신청사, 서울도서관)을 지하층과 서울도서관을 제외한 지상층(1층~13층) 만을 연면적 기준으로 계산하여 에너지 사용량이 과도하게 산출되어 사실과 다름.

○ 따라서, 전체연면적(지하5층~지상13층, 서울도서관) 기준으로 재산정시에는 121kwh로 산출되어 오히려 런던시청사보다 단위면적당 전력사용량이 더 낮음

- 산출근거 :  ’21년 전력 사용량(10,982,000) ÷ 연면적(90,742.6) = 121kwh

※ 서울도서관의 면적(7,191.56㎡) 및 사용량 포함

□ 특히, 서울시청 본관은 2012년 준공당시 에너지효율 1등급을 획득한 건물로서 태양열/ 태양광 발전시스템, 지열냉난방 등 신재생에너지를 적극 활용하고 있음(전체에너지 대비 28.3%)

- 친환경 신재생 에너지 설비 이용현황

(단위: TOE/년)

구 분	총사용에너지	전기 및 가스	신재생 에너지			신재생 비율(%)
			소계	지열	태양광 등
에너지량	1,982.0	1,421.4	560.6	399.6	164	28.3