가로등 시설 정비 계획

<도로관리과>

□ 시설 관리현황

구 분	가로등주	분전함	보행지장 가로등 시설
			보행등	분전함
계	122,080(본)	6,840(면)	1(본)	4(면)
시 도	83,210(본)	4,464(면)	1(본)	4(면)
구 도	38,870(본)	2,376(면)

□ 보행지장 유형

○ 보도 중앙 설치 보행등(1개소)

명동역앞 사설 경관조명등

명동역앞 (정비완료)

○ 횡단보도 및 정류장 인근 혼잡 장소 분전함(4개소)

새문안로(종로구 평동 213-0)-설계중		월곡로(월곡로역)-연간단가 작업지시

만리재로1번지-연간단가 작업지시		종로2가 84-5 - 설계중

□ 유형별 정비 세부계획

○ 보도 중앙 설치 보행등(경관조명용)

- 정비물량 : 보행등주 이설 1(본)

- 정비방법 : 사설 조명시설이므로 건물주에 이설협조 요청(중구청)

- 소요예산(확보 방안) : 없음

- 정비기간(계획) : 2014년 2월 12일 정비완료

○ 횡단보도 및 정류장 인근 혼잡 장소 분전함 정비

- 정비물량 : 분전함 4(면)

- 정비방법

▶ 연간단가 작업지시 5월중 2면 정비 예정(만재로 1번지, 월곡로-월곡역 앞)

▶ 도로조명 개선사업 집행잔액 활용 정비 예정(종로구 평동 213-0, 종로2가 84-5)

- 소요예산 : 약 30천만원

- 정비기간(계획) : 2014년 상반기

□ 향후 계획

○ 2014년 도로조명 개선사업 집행잔액 활용 정비 시행 (  2 면  )

작 성 자	도로관리과	과장 : 최동필(☎8150)	팀 장 : 양민수(☎8191)	담당 : 정방헌(☎8192)