주요 심사내용

□ 공 사 명 :  정릉천2복개 구조물 보수공사

□ 사업개요

위 치	성북구 정릉4동(대동아파트)~성북구 월곡동 90(전화국)
공사개요	- 아스콘포장 53.48a, 단면보수 4,480.4㎡ 신축이음보수 318m
공사기간	2016. 8 ~ 2016. 12

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	2,367,090	천원
◦	심사금액	:	2,171,015	천원
◦	절 감 액	:	196,075	천원
◦	절 감 률	:	8.3	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 휘발유 : 1,483원/ℓ → 1,402원/ℓ(2016년 7월 서울지역 주유소 판매단가)

-  경  유 : 1,261원/ℓ→ 1,212원/ℓ(2016년 7월 서울지역 주유소 판매단가)

-  블레이드(14×3.2) : 190,000원/개→ 152,000원/개 등

◦ 일위대가 조정

-  폐콘크리트 체적 변화율 : L=1.0 → 1.5(표준품셈 1-24)

-  콘크리트 열화단면제거 : 인력 품 등(서울형 개선 품 적용)

- 소규모포장복구 : 인력 품 조정(표준품셈 10-3)

- 윈치 인력품 : 특별인부 → 일반기계운전사 조정 등

□  그 밖의 사항

- 과속, 신호카메라센서 설치 공종은 전기분야이므로 토목공사에서는 설치 불가하므로             전기공사에서 별도 발주 필요

- 임시가설전기 400m마다 계량기 1개소 설치 등 전기관련 내용을 시방서에 상세히 기재하고 발주

- 관급자재는 심사에서 제외