월간 직원 업무소통 회의

○ 일 시 : 2014. 11. 3(월) 10:30

○ 장 소 : 본관1층 회의실

○ 참 석 : 간부 및 각 부서 업무 담당자

월간(11월) 직원 업무소통 회의

□ 보고 순서

순서	분야 및 보고자	순서	분야 및 보고자
1	행정관리 : 박성춘	6	시설 : 김동우
2	방호관리 : 이용우	7	기계 : 이덕종
3	운영관리,고도처리:조현태	8	전기 : 김영민
4	수질 : 장호	9	원수관리과	운영관리 : 김대용
5	고압가스 : 윤성호	10		기전 : 김향석
		11		시설 : 한충규

첨 부 :  (10월) 경영평가 및 성과평가 부진항목 추진사항 1부.

강북아리수정수센터

월간(11월) 직원 업무소통 회의

【 행정관리 】

지 난 달  한 일  (‘14. 10월)

이 번 달  할 일 (‘14. 11월)

□ 물품재물조사 실시 결과보고

○ 보고일시 : 2014.10.22

□ 사회적기업 구매실적

(단위 : 백만원)

구분	계	중증장애인	사회적기업	여성기업	중소기업등
목표	6,792	13	20	698	6,061
실적	4,652	299	4	130	4,219

□ 장애인 인식개선 및 인권증진 교육

○ 교육일시 : 2014.10.28.(목), 2014.11.24.(월)

□ 2014년 행정사무감사 자료 제출

○ 최근3년간 1억원이상 공사, 용역, 물품계약 현황

· 최근2년간 5천만원이상 설계변경 현황

· 최근3년간 5천만원이상 수의계약 현황

□ 2014년 추계 직원체육행사 실시

○ 일 시 : 2014. 10. 23

○ 종 목 : 족구, 단체줄넘기, 400m계주

□ 불용물품 처분계획

○ 불용대상 : 내용연수 경과한 보존상태 불량 물품

□ 2014년 행정사무감사 수감보조자료 작성

○ 상수도 수감기간 : 11. 14 ~ 17

□ 4/4분기 자체 업무개선 제안 공모 실시

○ 주 제 : 업무 등 제도개선 사항

○ 방 법 : 자유로운 형식으로 제안

○ 기대효과 : 업무개선 및 본부평가대비

□ 준공무직 동복구매

지 난 달 한 일 (‘14. 10월)	지 난 달 한 일 (‘14. 10월)
□ 정수장 입구 맥문동 및 눈주목 식재 ○ 9월 11일부터 ~ 10월 20일 □ 특정관리대상시설 안전점검계획서 제출 ○ 점검분야 : 건축물(토목, 건축, 소방, 전기, 가스, 기계) □ 본관입구 환경정비용 국화 구매 ○ 본관 입구 계단 진열 □ 체육시설 평상 설치 ○ 일 시 : 2014. 9. 22(월) ~10.20 ○ 대 상 : 축구장, 메타스콰이어주변 □ 정수센터 견학고객 책임보험 가입 ○ 2014.10.31.~2015.10.31.(1년 삼성화재해상보험) □ 취,정수장 소독실시 ○ 장 소 : 청사 실내․외 및 취수장, 아리수동 ⴦ 홍보, 견학 실시 ○ 2014년 견학인원 목표 : 4,500명 ○ 10월 견학실적 건수/누계 : 8건(1090명)/4,814(106%) □ 성희롱 예방교육 실시 ○ 교육일시 : 2014.10.08. 15:00 ~ 17:00 ○ 강사 : 고명희(벧엘케어상담소 소장) ○ 교육참여인원 : 93명(준공무직 포함)	□ 장애인 인식개선 및 인권증진 교육 실시 ○ 교육일시: : 2014.10.28.(목) 09:00~10:00 ○ 강사: 최석윤(전 서울장애인교육원연대 대표) ○ 교육참여인원 : 72명 □ 2014년도 공유재산 실태 조사 보고(시소유 토지) ○ 관리재산 : 57필지 464,657㎡ ○ 사용허가 대부계약 내역 : 4건 34,962천원 ※ 제외사항 - 가운동 산1-5(6,190㎡), 가운동 527-2(1,040㎡) · 2014.11월중 매입예정으로 관리재산에서 제외 - 태양광발전 : 발전용량에 따른 요금부과로 대부계약 내역에서 제외 □ 남양주 공공주택지구 시유지무상귀속 관련 회신 ○ 대상지역 : 가운동 156-9 등 11필지 830㎡ ○ 경기도공사 측 주장 - 행정재산에 대하여 용도폐지 후 무상귀속 주장 ○ 회신내용 - 서울시,남양주시,구리시 1일 300만명에게 수돗물을 공급하는 행정재산은 무상귀속 대상이 아니므로 공공주택지구에서 제외 요청함

【 방호관리 】

지 난 달  한 일  (2014. 10월)

이 번 달  할 일 (2014. 11월)

□ 방호관리

○ 자체 방호계획 수정 및 보완

○ 비밀관리기록부 재작성 및 비문 현황 파악

○ 청원경찰 상반기 실탄사격 탄피 반납 : 10.13(월), 150발

* 현재 무기고 보관 탄약 : 3,070발

○ 염소보관실 앞 사거리 도로반사경 설치 : 10.29(수)

○ 비상계획대비 담당자 워크숍 참석 : 10.30(목) ~ 31(금)

○ 10월 체육시설 개방 현황

구분	10. 18(토)	10.25(토)	10.26(일)
방문단체	덕소교회	구리시 금나 어린이집	남양주 동곡조기축구회

□ 사회복무요원 관리

○ 소집해제 : 10. 24(금), 우형규

□ 방호관리

○ 2015년 자체 충무계획 작성 : ~ 11.21(금) 한

○ 경계초소 내부 환경정리 및 부착물 교체 : 9개소

○ 직장민방위대장 교육참석 : 11. 6(목), 행정관리과장

* 교육장소 : 고양시 민방위교육장

□ 사회복무요원 관리

○ 소집해제 : 11. 28(금), 김준혁

○ 하반기 사회복무요원 담당자 교육참석 :　11.13(목)

【 운영관리 분야 】

지 난 달 한 일 (‘14. 10월)	이 번 달 할 일 (‘14. 11월)
응집제(PAC) 구매 ○ 발주일자 : ‘14.06.27(금) ○ 구매물량 : 1,500톤(상반기1,000톤 포함시 총2,500톤) ○ 입고일 : ‘14.10.13~14 ○ 금회 입고량 : 300톤 (연간누적 입고량: 2,310톤) 분말활성탄(5%) 구매 변경 종결처리 ○ 발주일자 : ‘14.08.07(목) ○ 원구매물량 : 120톤 ○ 수정구매물량 : 40톤(9월11일 입고 완료) 정수처리시설 청소용역 시행 ○ 용역계약 : ’04.03.12. ～ ’04.12.20.(주-문일종합관리) ○ 하반기 정수처리시설 청소 추진 - 침전지(7지) 청소 - 정수지(#1-2지, #2-1지) 청소 완료 - 배출수처리장(회수조, 배슬러지지, 2차 농축조) 청소	응집제(PAC) 구매 ○ 발주일자 : ‘14.06.27(금) ○ 구매물량 : 1,500톤 ○ 입고 예정일 : ‘14.11.06~11.07 ○ 금회 입고량 : 190톤(입고시 발주량 1,500톤 완료) 응집제(PAC) 추가 구매 ○ 발주예정일자 : ‘14.11.24(월) ○ 구매물량 : 300톤 ISO14001환경경영시스템 표준문서 개정 ○ 개정일자 : ‘14.11.14(금) 정수처리시설 청소용역 완료 ○ 하반기 정수처리시설 청소용역 시행 - 침전지(2지), 배출수처리장(1차 농축조), 여과지(4지) ○ 하반기 정수처리시설 청소용역(2차 정산) - 청소현황 및 내역서 작성 - 하반기 정수처리시설 청소용역 추진 완료보고 - 2차 기성준공신고 처리

【 배출수처리 분야 】

지 난 달 한 일 (‘14. 10월)	이 번 달 할 일 (‘14. 11월)
배출수처리장 운영 결과 ○ 슬러지 케익처리 : 1,200톤(함수율 64.6%) ○ 방류수 수질 : COD 6.7mg/L, SS 1.8mg/L ※수질기준 : COD 40mg/L, SS 10mg/L 수질원격감시시스템 소모품 구매 ○ 구매물품 : 전극, 체크봉, 표준시약, SS측정기 센서 등 ○ 소요예산 : 240만원 폐기물 자체 점검표 제출 ○ 점검방법 : 점검표에 따라 자체 점검 ○ 제출기관 : 남양주시청 자원순환과 ○ 내 용 : 폐기물관리대장 작성 여부, 적정 보관 등 9월분 운영관리용역비, 폐기물처리비 기성금 지급 ○ 내 용 : 운영관리 용역비 - 1,600만원 폐기물처리비 – 약 5,564만원(처리량 : 1,782톤)	폐수배출시설 변경신고 ○ 변경사유 : 고도정수 도입에 따른 폐수발생량 증가 ○ 신고기관 : 경기도청(북부환경관리사업단) ○ 제출서류 : 변경신고서, 폐수배출공정흐름도 등 탈수기 고압부 베어링 교체 ○ 목 적 : 노후 고압부 베어링 교체로 탈수기 고장 사전예방 ○ 규 모 : 탈수기 2대분 ○ 소요예산 : 약 2,500만원 수질측정기(TMS) 정도검사 실시 ○ 검사일시 : 11.12 ~ 11.14 ○ 검사기관 : 한국산업기술시험원 ○ 소요예산 : 수수료-130만원, COD 전문업체 점검비-180만원 10월분 운영관리용역비, 폐기물처리비 기성금 지급 ○ 내 용 : 운영관리 용역비 - 약 1,600만원 폐기물처리비 – 약 4,347만원(처리량 : 1,200톤)

【 수질분야 】

지 난 달  한 일 (‘14. 10월)

이 번 달  할 일 (‘14. 11월)

원·정수 수질 현황 (10월)

구 분		기 준	평 균	최 대	최 소
원 수 (착수정)	탁도(NTU)	-	4.1	6.8	3.1
	pH	-	7.76	8.17	7.47
	NH3-N(mg/L)	-	0.01	0.02	0.01
	지오즈민(ng/L)	-	3.1	5.6	1.8
	2MIB(ng/L)	-	10.4	14.7	8.3
정 수	탁도(NTU)	0.5	0.043	0.048	0.034
	잔류염소(mg/L)	4이하	0.43	0.58	0.37
	지오즈민(ng/L)	20	0	0	0
	2MIB(ng/L)	20	0	0	0

고도정수처리 수질자동측정기 수조, 드레인 변경

○ 1계열 완료, 2계열 진행 중

취수장 전염소 자동제어 구성

○ Water-Now 알람 및 표출값 양식변경

상수도관련 시정 핵심분야 리스크관리 교육

○ 취․정수장 제어실 등 총 37명

정수지 수문설치 공사에 따른 공정운영 관리

실험용 여과지 지별 탁도계 교정 및 실험

3계열 여과지 바닥 원상복구

실험실 위생복 구매(30만원)

고도정수처리 2계열 수질자동측정기 수조, 드레인 변경

취수장 전염소 자동제어 구성

○ 오존처리에 의한 소독능 추가

연구과제 발표자료 및 보고서 작성

○ 주제 : 대기 잔류오존 감소방법 실험

공정별 수질시험 결과 및 소독능 데이터 월간보고(수질과)

고도정수처리시설 일일, 주간시험 검토 및 양식 작성

오존주입시스템 현장교육 참석 및 최적화 운영검토

수질분석장비 점검 및 보정(입자계수기, TOC 분석기)

정수센터 운영관리개선 발표(생산관리과 주관)

○ 일시 및 장소 : 11. 6~7 대천 한화콘도

○ 주제 : 송수 잔류염소 제어 완전자동화

여과사오염도 조사(17일~18일)

○ 항목 : 여과사 세척탁도, 역세척수 탁도, 입도분석

【 고압가스 관리 분야 】

지 난 달 한 일 (‘14. 10월)	이 번 달 할 일 (‘14. 11월)
정수약품(액체염소) 조달구매 발주 및 물품검수 : 10.20 ○ 물품검수 물량 : 액체염소 9톤 (누적 구매량 : 207톤 ) 정수약품(이산화탄소) 구매발주 및 물품검수 : 10.20 ○ 구매물량 : CO2 112톤 (누적구매량 : 638톤 ) 10월 액체염소 및 CO2 수불부 자재관리 시스템 등재 송수잔류염소 하향 조정 ○ 0.45㎎/ℓ → 0.40㎎/ℓ : 10.07 가스안전교육 실시 (10.13 ~ 10.16) ○ 교육내용 : 염소가스 취급시 주의사항 염소투입설비 물품구매 발주 : 10.13 ○ 구매물품 : 긴급차단밸브 등 16종 (소요금액 16,544천원) ○ 계약기간 : 계약일로부터 30일 이내 ○ 낙찰자 결정 : 10.22일(주-동방수기) 정수약품(액화산소) 연간단가 구매 발주 : 10.08 ○ 구매물량 : 액화산소 212Ton (소요금액 31,789천원) ○ 계약기간 : 계약일로부터 2014.12.31. 까지 ○ 낙찰자 결정 : 10.22일(경인에코화학-주)	11월 액체염소 및 CO2 수불부 자재관리 시스템 등재 액체염소 및 CO2 필요 수요량 구매 염소투입설비 물품구매 계약 및 납품 ○ 구매물품 : 긴급차단밸브 등 16종 (소요금액 16,544천원) ○ 계약기간 : 계약일로부터 30일 이내 정수약품(액화산소) 연간단가 구매 계약 및 납품 ○ 구매물량 : 액화산소 212Ton (소요금액 31,789천원) ○ 계약기간 : 계약일로부터 2014.12.31. 까지 가스 안전교육 실시

【 고도 정수시설 분야 】

구분	10월 추진 실적	11월 추진 계획
전기	○ 외곽 보안등 공사 : 케이블 부설 및 POLE 건주, 점등시험 ○ 예비품목 인수인계 완료	○ 견학홀 조명등 15개 미설치 : 11/4 설치완료
계측	○ 기존정수장 현장제어반(RCS) 개량 - Master(RCS-#000) 개량, - RCS-#500 개량 ○ 고도처리 중앙감시 제어시스템 구축 ○ 유지관리부서 운용요원 교육 실시 - 기 간 : 2014. 9. 23 ~ 10. 17 - 내 용 : 감시제어시스템, 수배전반, MCC반, 계측기기류 ○ 예비자재 인계인수 완료 - 전기 및 감시제어분야 자재 1식	○ 비츠로시스 직원 현장 A/S 및 교육 : 11/30 ○ 준공 및 시설물 인계인수 : 11/11 완료
시운전	○ 활성탄 흡착지 1, 2계열 정수생산 및 역세척 ○ 오존설비 연속부하 운전 : 오조니아, 비츠로시스 ○ 운영요원 교육 및 합동근무 실시 ○ 설비운전상태 점검

【 고도 정수시설 분야 】

구분	10월 추진실적	11월 추진 계획
기계	○ 오존설비 부하 시운전 ○ 각종 기계류 마감작업(청소) : 미완료 ○ 견학홀 냉방기 탁트공사 ○ 펌프 예비품목 인계 완료	○ 오존설비 부하시험, 시운전 및 교육 : 11/7완료 ○ 각종 기계류 마감작업(청소용역) 11/7 완료 ○ 준공도서 인계 : 11/7 완료
토목 조경	○ 잔디 식재 및 조경공사 ○ 울타리(Y형휀스) 설치 공사 ○ 외곽 순찰용 도로설치 : 미완료	○ 외곽 순찰용 도로설치 : 사무실 철거후 완료 (30m정도)
건축	○ 견학동 창호공사 및 유리마감공사(미완료) ○ 경계초소 구조물 설치공사 및 마감공사(미완료)	○ 견학동 유리마감공사 : 11/8 완료 ○ 경계초소 내부마감공사 : 11/6 완료
정보 통신	○ 감리결과보고서(사용전 검사) 서류 준비 ○ 소방 비상방송 연동 테스트(고도처리시설) ○ CCTV 카메라 설치(공정용, 보안용) - 관리동 중앙제어실 영상화면 출력 - 카메라 시험 및 조정(시운전) ○ IP전화기 테스트(강북아리수센터용)	※ 각 분야 유지관리 지침서, 도면 , 준공도서 등 11/11까지 완료

【 시설관리분야 】

지 난 달 할 일 (’14. 10월)	이 번 달 할 일 (’14. 11월)
□ 시설공사 발주 및 계약 ○ 취,정수장 조경관리 용역 : 4차 수행 - 공사기간 : 2014. 4. 7 ~ 12. 22 - 계약금액 : 169,796,240원 - 계약자 : 미래조경(주) 김동수 - 주요사항 : 풀뽑기 및 깍기, 교목전정 등 4차 작업 ○ 침전지 벽체보수공사 : 정비완료 - 공사기간 : 2014. 5. 13 ~ 11. 18 - 계약금액 : 401,070,592원 - 계약자 : ㈜미도월페이스 고태영 - 주요사항 : 3계열 1, 5지 정비 후 설계변경 중 ○ 취,정수시설물 보수보강공사 : 청소병행 시공 - 공사기간 : 2014. 5. 9 ~ 11. 30 - 계약금액 : 104,799,100원 - 계약자 : 정우기업(주) 심윤식 - 주요사항 : 침전지, 정수지, 배슬러지, 회수조 등 정비	□ 시설공사 발주 및 계약 ○ 취,정수장 조경관리 용역 : 4차 수행 - 공사기간 : 2014. 4. 7 ~ 12. 22 - 계약금액 : 169,796,240원 - 계약자 : 미래조경(주) 김동수 - 주요사항 : 최종 정리 작업 ○ 침전지 벽체보수공사 : 설계변경 중 - 공사기간 : 2014. 5. 13 ~ 11. 18 - 계약금액 : 401,070,592원 - 계약자 : ㈜미도월페이스 고태영 - 주요사항 : 준공처리 ○ 취,정수시설물 보수보강공사 : 청소병행 시공 - 공사기간 : 2014. 5. 9 ~ 11. 30 - 계약금액 : 104,799,100원 - 계약자 : 정우기업(주) 심윤식 - 주요사항 : 정수지, 농축조, 침전지 정비와 준공처리

지 난 달 할 일 (’14. 10월)	이 번 달 할 일 (’14. 11월)
○ 토목, 건축시설물 보수공사 : 연간단가 - 공사기간 : 2014. 6. 18 ~ 11. 30 - 계약금액 : 50,729천원, - 계약자 : 삼농수목원(주) 최연철 - 주요사항 : 도로포장, 송수펌프동 미장 및 도장, 준공예정 ○ 천정텍스 석면철거 공사 - 철거공사, 감리용역 착공, 고용노동부, 남양주시 신고 - 폐기물 처리용역 발주 □ 시설물 유지관리 ○ 국정 및 행정감사 자료 보고 ○ 도송수관로 본부와 합동정기점검 ○ 도송수관 유관공사 관리 - 왕숙천교 우수시설 신설협의(2개소) - 가운사거리 오수관로 신설협의(압입) - 토평교주변 송전선로 부설(계속 작업중) - 2015 전시대비 복구계획 수립 ○ 고도정수처리공사 - 10. 31 준공대비 시설점검 - 초소 및 경계울타리, 기존울타리 2중화 설치	○ 토목, 건축시설물 보수공사 : 연간단가 - 공사기간 : 2014. 6. 18 ~ 11. 30 - 계약금액 : 50,729천원, - 계약자 : 삼농수목원(주) 최연철 - 주요사항 : 준공처리 ○ 천정텍스 석면철거 공사 - 처리작업(11월 첫째주 예정) - 설계변경 □ 시설물 유지관리 ○ 행정감사 자료 수집 및 보고 ○ 겨울철 종합대책 수립 및 시설물 정기점검 실시 ○ 월동대책 본부 점검(11.10) 및 정비 ○ 도송수관 유관공사 관리 - 가운사거리 오수관로 신설(압입) 확인굴착 등 협의 - 토평교주변 송전선로 부설 관리(계속 작업중) - 겨울이전 간단한 시설점검 정비 ○ 고도정수처리공사 - 10. 31 준공 후 인수인계 - 하자사항 정비

【 기계분야 】

지 난 달 한 일 (‘14. 10월)	이 번 달 할 일 (‘14. 11월)
□ 기계설비분야 연간단가(2차) 추진 ○ 계약기간 : 2014. 9. 24 － 12. 20 ○ 계약금액 : 66,634,200원 ○ 계 약 자 : ㈜동하건설 대표 김덕봉 ○ 추진내용 - 정수지 밸브실 배수배관 설치 - 침전지 슬러지대차 와이어풀리 8개 가공 - 1차 설계변경(금액변경없음) - 기성금지급(33,836,000원) □ 정수지 밸브실내 배수펌프 제작구매설치 발주 ○ 개 요 : 정수지 유입・유출 밸브실 8개소 배수를 위한 수중펌프 2.2kW 16대 제작구매설치 ○ 소요예산 : 28,176,000원 ○ 계약방법 : 조달구매 ○ 추진내용 : 본부 설계심사 및 조달요청 □ 자체수리 및 점검 활동 ○ 침전지 슬러지대차 와이어풀리 3,4계열 4개소 교체 ○ 침전지 청소 배수시 응집기축, 슬러지대차, 스컴제거기 등 기계설비 점검 및 정비 ○ 고도정수처리시설 가동에 따른 현장답사	□ 겨울철대비 동결방지작업 시행 ○ 지상에 노출된 수도관 배수 및 보온작업 - 침전지청소라인, 음용수대, 체육시설, 분수대, 주말농장 등 ○ 송수펌프동, 여과지상단 등 열린창 닫기 ○ 고도정수처리시설 겨울철대비 기계시설물 동결여부 확인 점검 시행 □ 기계설비분야 연간단가(2차) 추진 ○ 침전지 응집기축 누수 수리 ○ 3,4계열 약품배관 및 구내용수배관 교체 □ 자체수리 및 점검 활동 ○ 침전지 슬러지대차 마모된 와이어 풀리 교체 ○ 침전지 청소 배수시 점검 및 정비 추진 - 응집기 축 체인커플링, 미끄럼베어링, 패들 점검 및 정비 - 침전지 슬러지대차 와이어 긴장 점검 및 조정 - 수로 스컴제거기 점검 및 정비

【 전기분야 】

지 난 달 한 일 (‘14. 10월)	이 번 달 할 일 (‘14. 11월)
□ 경계용 외곽 울타리 보안시설 보완공사 추진 ○ 사업기간 : ’14.8.5~’14.11.20 ○ 사업내용 - 울타리 센서케이블 2.5km - 외곽 감시용 CCTV 교체 5대 - 감시시스템 구축 1식 ○ 추진공정 - 외곽 감시용 CCTV 교체 5대 □ 주요정보통신기반시설 보안취약점 분석 평가용역 준공 ○ 용역기간 : ’14. 8. 19 ~ ’14. 10. 6 ○ 준 공 일 : ’14. 10. 1 ○ 준공금액 : 26,000천원 ○ 주요과업내용 - 제어시스템에 대한 보안 취약점 분석, 평가 - 취약점 분석평가 미비점 조치 및 자료작성 □ 분산제어시스템 유지관리용역 기성 지급 ○ 계약금액 : 34,100,000원 ○ 계약업체 : ㈜ 효성 ○ 기성기간 : 2014.7.1 ～ 2014.9.30(3개월) ○ 기성금액 : 8,525천원	□ 경계용 외곽 울타리 보안시설 보완공사 추진 ○ 사업기간 : ’14.8.5~’14.11.20 ○ 추진내용 - 울타리 센서케이블 2.5km - 외곽 감시용 CCTV 교체 5대 - 감시시스템 구축 1식 ○ 공정추진 : 60% □ 송수펌프 압력전송시스템 구축사업 추진 ○ 예 산 액 : 221,606천원 ○ 사업내용 - 프로그램 구축1식 - 송수펌프 압력전송기 18대 - 정수지 수중펌프 등 조작반 4면 - 배관 배선공사 1식 □ 석면철거에 따른 조명등 철거.재설치공사 추진 ○ 착 공 일 : ’14.10.17 ○ 계약금액 : 24,354천원 ○ 계 약 사 : ㈜화영건설 대표 최완재 ○ 공사내용 : 조명등(40W) 262등 철거.재설치 ○ 공사기간 : 착공일로부터 60일

지 난 달 한 일 (‘14. 10월)	이 번 달 할 일 (‘14. 11월)
□ 송수펌프 압력전송시스템 구축사업 계약의뢰 ○ 계약의뢰 : 본청 재무과 ○ 예 산 액 : 221,606천원 ○ 사업기간 : 계약일로부터 40일 ○사업내용 - 프로그램 구축1식 - 송수펌프 압력전송기 18대 - 정수지 수중펌프 등 조작반 4면 - 배관 배선공사 1식 ○ 추진사항 - 서울시 계약의뢰 : ‘14. 10. 27 □ 석면철거에 따른 조명등 철거.재설치공사 착공 ○ 착 공 일 : ’14.10.17 ○ 계약금액 : 24,354천원 ○ 계 약 사 : ㈜화영건설 대표 최완재 ○ 공사내용 : 조명등(40W) 262등 철거.재설치 ○ 공사기간 : 착공일로부터 60일

【 원수관리과(운영분야) 】

지 난 달 한 일 (’14. 10월)	이 번 달 할 일 (’14. 11월)
□ 액체염소 구매 및 검수(7차) ○ 수량(누계) : 54톤(369톤) ○ 금 액 : 29,484천원 □ 생물감시장치 구매대금 지급(9월분) ○ 지급회사 : ㈜환경바이오 ○ 지급금액 : 858천원 □ 개인하수처리시설 위탁관리 용역대금 지급(9월분) ○ 용역회사 : ㈜도수환경 ○ 지급금액 : 440천원 □ 원수 수질자동측정기 설치완료 ○ 대 상 : 시안측정기 1대 암모니아성질소측정기 1대 □ 취수장 잔류염소측정기 수리(뚝도계열) ○ 수리업체 : 동신아이피씨 ○ 금 액 : 2,310천원	□ 액체염소 조달구매(8차) ○ 구매량(누계) : 63톤(432톤) ○ 금 액 : 34,584천원 □ 생물감시장치 구매대금 지급(10월분) ○ 지급회사 : ㈜환경바이오 ○ 지급금액 : 572천원 □ 개인하수처리시설 위탁관리 용역대금 지급(10월분) ○ 용역회사 : ㈜도수환경 ○ 지급금액 : 440천원 □ 원수 암모니아, 시안측정기 운영(통신연결) ○ 용역업체 : ㈜누리제어시스템 □ 취수장 염소투입시설 월동준비 ○ 염소실 난방기 및 중화탱크 히터 가동 점검 ○ 인젝터실 배관 보온 조치 등

【원수관리과(기전분야)】

지 난 달 한 일 (‘14. 10월)	이 번 달 할 일 (‘14. 11월)
□ 고효율 취수펌프 제작설치 추진 ○ 사업기간 : 2014.6.24 ~ 11.11 ○ 계약업체 : 주식회사 신광 ○ 추진실적 : 기초 토목공사 완료, 취수펌프 제작 중 □ 취수펌프교체 전기공사 발주 ○ 사업기간 : 2014.10.16. ～ 11.14 ○ 사 업 비 : 56,840천원 ○ 계약업체 : 미래이앤시(주) ○ 추진실적 : 공정율 약 40% (케이블 포설 중) □ 취수장 LED조명등 설치공사 발주 ○ 소요예산 : 약 38,700천원 (전기공사비 12,100천원 포함) ○ 발주방법 : LED램프(조달구매), 설치공사(전자공개수의계약) ○ 사업개요 : LED램프 224개, 전기공사 1식 □ 취수장 기전시설물 정비 ○ 계측기실 퇴수배관 설치 (자재 구매 후 직원이 자체설치) ○ 취수장 공정감시용 CCTV시스템 수리	□ 고효율 취수펌프 제작설치 추진 ○ 사업기간 : 2014.6.24 ~ 11.11 ○ 추진계획 - 2014.11.3. : 현장설치 전 제작사 공장검사실시 - 2014.11.7. : 현장설치 완료 □ 취수펌프 배전반 제작구매설치 추진 ○ 사업기간 : 2014.5.22. ～ 11.11 ○ 추진계획 - 2014.11.3. : 현장설치 전 제작사 공장검사실시 - 2014.11.4.～11.5 : 현장설치 완료 □ 강북취수장 기전설비 월동준비 ○ 추진기간 : 2014.11.17～19 ○ 추진내용 : 배풍기 덮개설치, 방풍용 보온재 교환, 창문폐쇄, 노출배관퇴수 등 □ 취수장 전기설비 안전진단(요청점검) 실시 ○ 실시대상 : 강북 및 뚝도계열 전기설비 ※ 구의계열은 2014.5.27 정기검사 실시 ○ 진단기관 : 한국전기안전공사 ○ 진단내용 : 전력기기 등 전기설비의 안전진단 및 분석

【원수관리과(시설분야)】

지 난 달 한 일 (‘14. 10월)	이 번 달 할 일 (‘14. 11월)
□ 강북펌프동 난간통로 바닥방수 및 시설물정비공사 시행 ○ 공사기간 : 2014.10.6.~11.15 ○ 공사개요 : 난간통로 우레탄방수 172㎡ 우수,집수정맨홀 및 배수로정비 등 □ 취수장 시설물 하자보수시행 ○ 정밀점검용역 및 하자검사결과에 따른 보수사항 - 구의펌프동 주변 측구 균열 - 구의염소동 균열보수 및 변실맨홀 균열,철근노출 등 ○ 하자보수 시공사 : 대진종합건설(주) ○ 보수공사 착공 : 2014.10.17일~ □ 시설물 유지관리 ○ 강북취수장 시설물 수시 점검실시 - 취수장 및 도수관로 변실 등 시설물 ○ 경기도시공사 시행 지금푸른물센터 건설공사(오 수관부설)에 따른 가운사거리 도수관로 지하매 설물현황 통보	□ 강북펌프동 난간통로 바닥방수 및 시설물정비공사 준공 ○ 공사기간 : 2014.10.6.~11.15 ○ 준공예정일 : 2014.11.2일 ○ 시 공 사 : ㈜ 뉴영진 ○ 공사개요 : 우레탄방수 172㎡ 우수,집수정맨홀 및 배수로정비 등 □ 취수장 시설물 하자보수완료 ○ 정밀점검용역 및 하자검사결과에 따른 보수사항 - 구의펌프동 주변 측구 균열 및 철근노출 등 ○ 하자보수 시공사 : 대진종합건설(주) ○ 보수공사 완료예정일 : 2014.11.3일 □ 시설물 유지관리 ○ 겨울철대비 취수장시설물 점검 ○ 취수장 시설물에 대한 1일 및 수시점검 실시

첨부 1

(10월) 경영평가(연) 및 성과평가(반기) 항목 추진사항

구분	평 가 항 목	배점	평 가 방 법		실적 (건/누계)	비고 (담당)
경영평가 (연) 1월~12월	매스미디어 활용 홍보	1	평가방법	주요사업의 인터넷, 언론, 방송 등 매스미디어 활용한 홍보 - 견학홍보 등	10 / 39건	행정관리과 (박성춘)
			배점부여	실적에 따라 차등 점수 부여
자체성과평가 (반기) 7월~12월	사회적 약자기업 제품 공공구매	5	평가방법	중증장애인, 사회적기업등의 물품을 직접 및 간접 구매한 실적	543 / 4,652백만	전부서 구매직원 (총괄수합 행정관리과 박성춘)
			배점부여	구매실적에 따라 차등 점수 부여
	월별 업무개선 활동 보고실적	2	평가방법	업무개선활동 월보 제출실적 - 업무개선 제안 등 활동사항	1건 / 4건	전부서 서무주임 (총괄수합 행정관리과 오병수)
			배점부여	제출실적에 따라 차등 점수 부여
	상상뱅크 실행 성과	9	평가방법	기관별 상상뱅크 실행성과 실적 - 상상뱅크 등록 후 실행완료	- / 1	전직원 (총괄담당 행정관리과 오병수)
			배점부여	실행건수에 따라 차등 점수 부여
	소통․협치 실적	5	평가방법	기관별 소통․시민제안 정책반영․주요사업 홍보실적 - 직원간, 부서간, 사업소간 간담회 등 소통회의 - 외부 공사업체 등 간담회 소통	3건 / 13건	전부서 서무주임 (총괄수합 행정관리과 오병수)
			배점부여	실적 건수에 따라 차등 점수 부여