서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2014. 4. 30(수). 14:30 ~ 17:00
심의대상	환승센터(19,797㎡) 출입구(2), 승강기(1), 환기구(4)
안 건 명	잠실역 버스환승센터
심의번호	18-4	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인안과 완공 후 사진을 공공디자인과로 통보하시기 바랍니다. - 바닥은 보다 차분하게 보이도록 디자인하시기 바람.(명도, 채도 및 대비감이 낮게 조정) - 상가 입면과 간판의 디자인 기준을 제시하되 아래 의견을 참고하시기 바람. ㆍ상가 입면은 저철분유리, 로이(low-e)유리 등 투명한 유리를 사용하고, 접합부는 유리가 서로 포개지지 않고 단부가 서로 맞닿도록 처리. ㆍ프레임은 감추거나 뒷면에 배치 - 가능하면 환기구는 녹지대 내부로 옮기시기 바람. - 급기용 환기구와 배기용 환기구의 높이가 적합한지 확인하시기 바람(일반적으로 급기용 환기구가 배기용 환기구보다 더 높아야 함). - 디자인 전문가의 자문을 받아 디자인하시기 바람(자문위원 확인서 제출). 끝.