건축(굴토)계획 심의 신청서
건축주		성 명 (법인명)	에스에이치공사				주민등록번호 (법인번호)				**************
		주 소	변창흠 (전화번호 :1600-3456)
건 축 설계자		성 명	이 순 석				면 허 번 호				15128
		사무소명	(주)건축사사무소 더블유				등 록 번 호				중구 148호
		주 소	중구 삼일대로 8길 5 은광빌딩 10층
토 목 설 계 자	설계자	주 소	경기 고양시 일산동구 호수로 340-28 2-215				기 술 용 역 등 록 번 호				05177020006E
		사무소명	(주)나우엔지니어링		전 화		031) 813-8077				대표	박 찬 종
		책임기술사	김 나 엽 (인)		전문분야		토질 및 기초기술사
	지 질 보고서 작성자	주 소	경기 고양시 일산동구 호수로 340-28 2-215				기 술 용 역 등 록 번 호				05177020006E
		사무소명	(주)나우엔지니어링		전 화		031) 813-8077				대 표	박 찬 종
		책임기술사	김 나 엽 (인)		전문분야		토질 및 기초기술사
대지조건		위 치	서울특별시 구로구 고척동 156, 156-1번지
		도시계획	지역 : 제2종일반주거지역, 기타 : 주차장
		대지면적	2,070.00 ㎡					전면도로폭		8m, 4~5m
건축물 규 모		용 도	공동주택, 주차장 등		연 면 적			7,696.09㎡		지하층면적			1,653.948㎡
		층 수	지상 : 10 층, 지하 : 1 층							최고높이			10층이하
공사내용		굴착깊이	4 ~ 11 m	흙막이 공 법		벽체공법			풍화암(-)1.0m : C.I.P 공법 암반층 : H-PILE 공법+토류판 공법
						지보공법			제거용 팩앙카공법
		옹벽높이	m
						차수 및 지반보강			SGR그라우팅 공법
위와 같이 신청합니다. 2015. 9. 30. 신 청 인 에스에이치공사 (인) 서울특별시장 귀하
첨부서류 : 1. 굴토심의 PPT 1부.(도서 및 보고서 주요내용 수록) 2. 굴토심의 도서 2부 (건축개요, 대지조성 및 토지굴착계획, 주변시설물 현황도(건물,도로,구조물 등) 및 영향검토서, 지하매설물 현황도(상.하수도, 전기, 가스, 통신 등), 지반조사내용, 흙막이공법 선정사유, 흙막이도면(평면도, 단면도, 전개도, 주요부분 상세도 등), 굴착 및 해체시공 순서도, 시방서 및 계측계획서, 옹벽 구조도면(해당할 경우 작성) 3. 지반조사 보고서 2부 4. 흙막이 설계보고서 2부