□ 좋은 빛 환경 조성사업 상향광 저감 효과

(○○구청)

설치 일자	지역	설치 개수	기존 조명		교체 조명
			제품명	상향광속비	제품명	상향광속비
2015.10.15	신길동	100	확산형 NA100W	4%	컷오프형 LED50W	0.5%