좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 05. 31(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	한양도성 낙산성곽길 보안등 교체공사
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	17–1(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 등기구 광원의 모듈이 각도가 조절되어 조사되는 형태로 향후 조사각도가 변경되지 않도록 유지관리를 하시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.