좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 05. 31(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	주택가 LED보안등 교체공사
신청기관	강북구청 도로관리과
심의번호	17–10(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청하시기 바랍니다. - 동일지역에 설치하는 보안등기구의 광원 색온도는 편차가 크지 않도록 적용하고, 주택가 야간환경을 고려해 적정 광원의 색온도를 검토해 주시기 바랍니다. - 동일지역에 설치하는 등기구의 배광형태의 편차가 커, 동일용량의 등기구임에도 불구하고 평균조도의 차이가 심해 민원 발생이 우려되므로 검토해주시기 바랍니다. - 선정된 등기구의 배광형태 등을 고려하여 도로폭 등 현장 여건에 적합한 설치위치를 검토해 주시기 바랍니다. 끝.