좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 05. 31(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	명보 아트홀 미디어파사드 장식조명 설계
신청기관	중구청 도시디자인과
심의번호	17–11(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 콘텐츠 운영 시 실내조명의 영향에 대하여 현장 테스트를 실시해 주시기 바랍니다. - 주변 환경을 고려해 눈부심이 발생하지 않도록 콘텐츠의 여백을 적용하여 밝기를 조정하고, 느린 속도로 운영하시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.