좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 05. 31(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	한강상 교량 연결램프 구조개선 공사
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	17-2(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주변 연결도로에 설치되어 있는 도로조명과 연속성을 위해 평균조도, 광원의 색온도 등을 검토하시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전 현장 테스트를 실시하고 그 결과를 보완해 주시기 바랍니다. 끝.