좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 05. 31(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	성산대교 성능개선사업 전기공사
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	17–3(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주변 연결도로에 설치되어 있는 도로조명과 연속성을 위해 평균조도, 광원의 색온도 등을 검토하시기 바랍니다. - 바람과 교량의 진동을 고려해 가로등 등주의 높이를 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.