좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 05. 31(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	탄천물재생센터 복개공원화 조성 전기공사
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	17–4(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청하시기 바랍니다. - 주간 경관을 고려하고 공원에 어울리는 등기구와 공원 야간환경에 적합한 광원 색온도를 검토해 주시기 바랍니다. ※「서울특별시 LED 가로등, 보안등, 터널등의 LED모듈·커넥터·전원공급용 컨버터 표준」의 모듈은 “가로등, 보안등, 및 터널등에 적용하고 있습니다.” 끝.