좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 05. 31(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	명동2가 관광숙박시설 신축공사
신청기관	중구청 도시디자인과
심의번호	17–7(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물 1층 천정조명이 전체 조명계획과 조화될 수 있도록 설치 시 조명의 색상 등을 검토해 주시기 바랍니다. - 조명계획 중 휘도 시뮬레이션, 수량 및 설치 상세도 자료를 재검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.