좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 05. 31(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	신풍로, 가마산길, 복음길 가로등 개량공사
신청기관	영등포구청 도로과
심의번호	17–8(유보)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 도시 야간환경을 고려한 등기구 광원의 색온도를 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.