좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 05. 31(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	은평뉴타운 구파발역 복합 환승시설 전기공사
신청기관	SH공사 기전설계부
심의번호	17–9(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 분전반은 서울시 우수공공디자인 인증 제품을 권장합니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.