좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 06. 07(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	명동 롯데 영플라자 미디어파사드 공사
신청기관	중구청 도시디자인과
심의번호	18–10(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청하시기 바랍니다. - 건축물의 실내조명에 의한 영향을 고려해 콘텐츠 연출이 조명계획대로 운영될 수 있는지 검토해 주시기 바랍니다. - 미디어파사드 설치 규모에 맞는 해상도를 갖춘 콘텐츠 영상자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 미디어파사드 장식조명 설치로 인한 주·야간의 미관 검토 및 상세유지관리 운영계획, 휘도 시뮬레이션 자료 등을 보완해 주시기 바랍니다. - 미디어파사드 장식조명 설치로 인한 교통방해 및 운전자 눈부심 등의 사항을 검토해 주시기 바랍니다. 끝.