좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 06. 07(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	2016년 공원내 공원등 시설 개선사업
신청기관	강남구청 공원녹지과
심의번호	18-2(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 공원 야간환경을 고려한 공원등 등기구 광원의 색온도를 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전 현장 테스트를 실시하고 그 결과를 보완해 주시기 바랍니다. 끝.