좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 06. 07(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	오금공공주택지구 조성사업 전기공사
신청기관	SH공사 기전설계부
심의번호	18–4(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 성내천의 전체 조명계획을 검토 후 성내천변 산책로의 조명계획을 수립하시기 바랍니다. - 다목적 구장의 용도에 맞는 등기구 설치위치 및 용량, 광원 등을 재검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용 기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.