좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 06. 07(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	2016년 공원등 시설개선 사업
신청기관	관악구청 공원녹지과
심의번호	18–8(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 시뮬레이션 자료와 같이 평균조도, 균제도가 유지될 수 있도록 검토 후 설치해 주시기 바랍니다. - 공원 이용자의 눈부심을 방지하기 위해 암의 각도를 적절히 조정하고, 미관을 위해 등기구와 등주의 색상을 유사하게 설치하시기 바랍나다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.