좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 06. 14(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	탄천물재생센터 복개공원화 조성 전기공사
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	19–11(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 보안등기구에 대한 세부 사양자료(공인기관 시험성적서)를 제출해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.