좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 06. 14(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	중랑천 초안산 앞 보행교량 전기공사
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	19–4(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 하천 범람 시 교량하부 조명과 자전거 도로 연결 계단부 조명의 전기안전 사항을 검토해 주시기 바랍니다. - 교각 하부 조명으로 인해 주변 생태계의 빛공해 영향이 없도록 검토해 주시기 바랍니다. - 이용자 편의를 고려해 조명의 점·소등 시간을 조정해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.