좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 06. 14(화), 14:00 ~ 17:00
신청내용	문정 도시개발사업구역 8-2BL 오피스텔 신축공사
신청기관	송파구청 도시계획과
심의번호	19–9(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 야간 환경을 고려해 보안등 광원의 색온를 4,000 K 이하로 조정하고, 에너지 절약을 위해 LED광원으로 변경을 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.