좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 06. 22(수). 14:00 ~ 17:00
신청내용	용마산 산책로 공원등 개선공사
신청기관	중랑구청 공원녹지과
심의번호	20–5(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 공원 산책로 노면을 벗어나는 빛이 없도록 암의 각도를 적절히 조정하고, 주간 미관을 고려하여 등기구의 형태를 검토해 주시기바랍니다. - 공원 이용자의 안전을 위해 조명 사각지대가 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.