건축허가 동의여부 통보서
건물명	서초구역(꽃마을) 복합시설	건축주	엠스퀘어피에프브이(주)
주 소	서초구 서초동 1501-1외 50필지
건물구조: 철근콘크리트조, 지하7층, 지상22층, 5개동 대지면적: 15,957.40㎡, 연면적: 147,253.07㎡, 건축면적: 7,364.05㎡
주된용도	업무,판매,공동주택	동의여부	동의함
소방시설	소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 옥외소화전설비 물분무등소화설비(청정소화약제), 피난기구, 인명구조용 공기호흡기 제연설비(전실,거실), 연결송수관설비, 상수도소화용수설비 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비, 비상조명등설비 유도등, 휴대용비상조명등, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비
소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률시행령 제12조의 규정에 의하여 건축허가 동의를 요구한 건축물에 대하여 동의함을 알려 드립니다. 2014년 8월 25일 서 초 소 방 서 장
비고 : 건축물이 변경 등으로 다음 사항에 해당될 경우 소방관서로 통보하여 주시기 바랍니다. 1. 설계변경․증축등으로 인하여 소방시설의 변경․연면적의 변경 또는 건축구조 의 변경등 동의내용이 달라지는 경우 그 변경내용에 대한 재동의 요구 2. 건축허가사항의 변경이 있는 때에는 변경내용 3. 공장 등 건축물의 용도에 따라 소방관계법령이 정하는 위험물을 사용할 경우 그에 적합한 절차의 진행 4. 허가등 취소시 그 취소사실