건축허가 동의여부 통보서
건물명	신성빌라 주택재건축 정비사업	건축주	신성빌라 주택재건축정비사업조합
주 소	서초구 방배동 593-98번지 일대
건물구조: 철근콘크리트조, 지하2층, 지상6층, 5동 90세대 대지면적: 4,880.00㎡, 연면적: 10,375.97㎡, 건축면적: 1,906.75㎡
주된용도	공동주택(도시형)	동의여부	동의함
소방시설	소화기구, 옥내소화전설비, 간이스프링클러설비, CO2호스릴설비, 피난기구(완강기), 연결송수관설비, 상수도소화용수설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 유도등설비, 비상방송설비, 비상조명등설비
	※ 소방시설의 내진설계 화재안전기준 제정(`16.1.25.)에 따라 옥내소화전, 스프링클러, 물분무 소화설비는 내진설계 설치기준에 준하여 설계 준용
소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률시행령 제12조의 규정에 의하여 건축허가 동의를 요구한 건축물에 대하여 동의함을 알려 드립니다. 2017년 7월 6일 서 초 소 방 서 장
비고 : 건축물이 변경 등으로 다음 사항에 해당될 경우 소방관서로 통보하여 주시기 바랍니다. 1. 설계변경․증축등으로 인하여 소방시설의 변경․연면적의 변경 또는 건축구조 의 변경등 동의내용이 달라지는 경우 그 변경내용에 대한 재동의 요구 2. 건축허가사항의 변경이 있는 때에는 변경내용 3. 공장 등 건축물의 용도에 따라 소방관계법령이 정하는 위험물을 사용할 경우 그에 적합한 절차의 진행 4. 허가등 취소시 그 취소사실