좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 2. 28(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	신길7 재정비촉진구역 경관조명 계획
신청기관	영등포구청 건설관리과
심의번호	6-2(재심의 3-8)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 보안등의 후사광으로 인한 저층부 세대의 빛공해(침입광)가 발생하지 않도록 설치 위치 등을 재검토해 주시기 바랍니다. - 수목의 종류를 고려해 수목 투사등을 계획하여, 동절기 이파리가 떨어질 경우 빛공해가 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.