제2018-88호

지진안전성 표시제 확인서

건축물

현황

건축물 명칭

은평구민체육센터

건축주

은평구

건축물 위치

서울시 은평구 진관1로 40

건축물 용도

운동시설

건축물 구조형식

철골,

철근콘크리트조

층 수

지하2층, 지상3층

연 면 적

8,847.27㎡

준공년도

2003년

경과년수

15년

내진성능

평가

지진구역

1

지반종류

Sd

( 2 )단계 내진성능 평가결과 ( IO )이상으로 내진성능 확보

내진설계

(보강)

완료

지진구역

지반종류

내진성능 수준

주요공법

내진보강 시기

내진보강 시공사

내진성능 확인자

건축구조기술사 김성배

위 건축물은 「지진안전성 표시제 업무 처리지침」에 의거 내진설계를 완료한 건축물임을 확인합니다.

2018 년 10 월 17 일

서울특별시장	직인