	「역사 내 임대상가」 화재예방관련 업무 절차

(안전조사처, 2021.02.26)

Ⅰ		임대상가 화재예방 현황

□ 분야별 점검

계약용량

전기분야          20kW미만 → 전기1사업소(1~4호선), 전기관리소(5~8호선) 점검

- 점검주기: 1개월, 2개월, 1년검사, 계절점검(동절기, 하절기)

※1~8호선 전기1,2사업소 상가 안전관리 전담반 운영 예정

20kW이상 → 외부 전기안전관리자(임대업체 선임) 점검

- 점검주기: 1개월, 6개월, 1년(전기분야와 합동)검사, 계절점검(동절기, 하절기)

역무분야          일상점점: 역사 순회 시

월간점검: 매월 안전의 날

특별점검: 계절점검(동절기, 하절기)

□ 전열기 사용승인 절차

❍ 임차인이 전열기를 사용하고자 할 경우

임차인 승인요청 (임차인→역)		전기 분야 적정성 검토 요청 (역→전기)		전기 분야 적정성 판단 (전기→역 통보)		사용승인 스티커 부착 (역→임차인)

□ 위험요소 발견 시 처리 절차

전기화재 위험요소 발견		임시조치 후 임차인에게 통보		임차인 불이행 시 이행지시서 발부		발부 후 7일 이내 불이행 시 전기 공급 중지

Ⅱ		임대상가 미승인 전기제품 사용 시 제재 방법

주의환기(현장 계도) - 관할 역 - 고객안전서비스센터		시정지시서 발부 - 관할 역 - 고객안전서비스센터		서면경고 - 고객안전서비스센터 - 공간사업처		계약해지 - 공간사업처

❍ 주의환기: 미 승인 전기제품 사용 적발 등

❍ 시정지시: 3회 이상 현장 계도 불이행 시(메트로넷 공유)

❍ 서면경고: 시정지시서 3~5회 발부 시

❍ 계약해지: 개별상가 서면경고 3회 이상, 복합 및 네트워크 상가 5회 이상

작성자	안전조사처장 : 문봉남(☎ 6311-9480) 사고조사팀장 : 김춘만(☎ 9481) 담당 : 이진구(☎ 9492)