Ⅱ		우기전 세종대로 재편사업 마무리 협조

우기전 세종대로 재편 구간에 대한 미비점 보완 및 마무리 공사에 철저를 기하여 금년 수방대책에 활용될 수 있도록 협조 요청

□ 점검개요

○ 구    간 : 광화문, 세종대로 재편사업 전구간(1,2공구)

○ 일    시 : 2021. 3.1.(월) 10:00~12:00

○ 점 검 자 : 하천관리과, 물재생계획과 합동점검(치수총괄팀장, 하수관리팀장)

※ 3.1. 강우현황 : 67.6mm(종로, 기상청), 최대 강남구 70.0mm

□ 점검 지적사항 : 11건

○ 도로물고임 : 6건

빗물받이 미설치로 대한문 앞 물고임	측구 비닐 미제거로 물고임	측구 구배불량 물고임

○ 빗물받이 배수불량 등 : 5건

빗물받이 콘크리트 잔재 미제거	보도 금속배수로 비닐 미제거	측구 파손으로 인한 잡석방치

□ 협조 요청사항(3.31일까지 완료)

○ 도로물고임 해소 및 청소 등 유지관리를 위한 빗물받이 추가 설치

○ 차량 진·출입로 등  취약부분 기존 금속재 배수로 상부 뚜껑 교체

	⇒
당초 4mm		변경 8mm

작 성 자	하천관리과장 : 손경철 ☎ 2133-3860	치수총괄팀장 :함명수 ☎ 3862	담당 :조현범 ☎ 3864

참고자료		세종대로 순찰결과 추가 자료(‘21.3.1)

1. 빗물받이 미설치로 대한문 앞 횡단보도 물고임	2. 빗물받이 미설치로 코리아나 호텔 주차장 입구 도로 물고임
3. 시청광장 앞 측구수로관 비닐 미제거	4. 빗물받이 미설치로 KB은행 남대문지점 앞 횡단보도 도로물고임
5. 이물질 퇴적으로 던킨도너스 앞 빗물받이 배수불량(2개소)	6. 코리아나호텔 앞 구배불량 물고임
7-1. 도로포장 미마무리로 인한 서울광장 횡단보도 앞 물고임	7-2. 도로포장 미마무리로 인한 서울광장 횡단보도 앞 물고임