좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 07. 12(화). 14:00 ~ 18:00
신청내용	응봉교 확장 및 성능 개선공사
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	22–1(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 야간 이용자 안전을 위해 교량 상부의 업 라이트 조명 설치를 권장 합니다. - 공원의 야간환경을 고려하여 광원의 색온도(3,500 K 이하)를 검토해 주시기 바랍니다. - 조명계획에 대한 조도 시뮬레이션 자료 보완 및 볼라드 조명에 대한 상세 자료를 제출해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.