좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 08. 09(화). 14:00 ~ 18:00
신청내용	마조로 19길 보행환경 조성 가로등 설치
신청기관	성동구청 토목과
심의번호	24–1(심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 야간 빛환경을 고려한 광원의 색온도를 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.