좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 08. 09(화). 14:00 ~ 18:00
신청내용	위례신도시 휴먼링 경관조명 전기공사
신청기관	한국토지주택공사 위례사업본부
심의번호	24–11 (재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 사업대상지 중 송파구 구간의 성벽 장식조명은 얼룩이 생기지 않도록 배광 및 설치간격을 조절하여 주시기 바랍니다. - 성벽 조명등기구의 매입 설치 방식은 유지관리, 조사각도 조절 등을 어려움으로 수경시설, 흙길, 조경이 조성되는 지역의 등기구는 노출 등기구로 설치를 권장합니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.