좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 08. 09(화). 14:00 ~ 18:00
신청내용	서초대로 가로등 정비공사
신청기관	서초구청 도로과
심의번호	24–3 (심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 도로폭이 넓은 대로의 설치하는 가로등기구의 광속 저하율을 고려하여 광원의 용량 선정을 권장합니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.