좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 08. 09(화). 14:00 ~ 18:00
신청내용	사가정길 확장 전기공사
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	24–6 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 사가정길의 기존 가로등에 대한 도로 여건을 검토 후 사업대상지와 비대상지의 야간 도로환경(색온도, 조도, 휘도 등)의 이질감이 생기지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 도로폭이 넓은 대로에 설치하는 가로등기구의 광속저하율을 고려하여 광원의 용량 선정을 검토해 주시기 바랍니다. - 야간 안전을 위해 차도와 보행로의 밝기를 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.