좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 08. 09(화). 14:00 ~ 18:00
신청내용	힐스테이트 에코동익 오피스텔 신축공사
신청기관	강서구청 도시디자인과
심의번호	24–7 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 마곡지구 야간경관 가이드라인을 반영하여 전체적인 빛의 위계를 재정립하고, 볼라드 조명의 수량과 간격 등을 검토해 주기시 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.