좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 08. 09(화). 14:00 ~ 18:00
신청내용	고덕시영 아파트 주택재건축 신축공사
신청기관	강동구청 도시디자인과
심의번호	24–8 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물의 전체적인 형태미를 부각하기 위해 수직적인 장식조명 설치를 권장합니다. - 측벽 투광조명 설치로 인한 빛공해가 발생하지 않도록 광원의 용량 등의 사항을 검토하시기 바랍니다. - 보안등기구의 배광은 도로면에 넓게 퍼지는 배광형태를 검토하여 보행로의 충분한 밝기를 확보하고 불필요한 빛의 영향(조경부분 및 세대내 침입광)을 최소화 할 수 있도록 해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛 방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.