좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 08. 09(화). 14:00 ~ 18:00
신청내용	FITI 시험연구원 마곡지구 신사옥 신축공사
신청기관	강서구청 도시디자인과
심의번호	24–9 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주차장 및 차량 통행로 부분의 안전조도 확보를 검토해 주시기 바랍니다. - 보행로에 설치하는 보안등기구의 설치간격, 높이를 조절하여 안전에 문제가 없도록 조도 및 균제도를 검토해 주시기 바랍니다. - 계획한 조명기구의 세부 사양과 시뮬레이션 자료가 불일치하는 사항을 보완해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기 준을 준수하시기 바랍니다. 끝.