좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 08. 24(수). 14:00 ~ 18:00
신청내용	여성안심 귀갓길 LED보안등 교체공사
신청기관	강남구청 도로과
심의번호	25–1(심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주간 미관과 야간 빛환경을 고려한 등기구의 디자인 및 광원의 색온도를 검토해 주시기 바랍니다. - 등기구 교체로 인해 어두운 지역이 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.