좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 08. 24(수). 14:00 ~ 18:00
신청내용	대림동 도시형 생활주택 신축공사
신청기관	영등포구청 건설관리과
심의번호	25–11 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주간 미관을 고려해 보안등기구의 디자인을 검토해 주시기 바랍니다. - 건축물 장식조명의 수직 장식조명의 광량을 조절할 수 있도록 디밍시스템 설치를 권장합니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.