좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 08. 24(수). 14:00 ~ 18:00
신청내용	쌍용타운호텔 신축공사
신청기관	중구청 도시디자인과
심의번호	25–12 (심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물의 조화로운 장식조명이 연출될 수 있도록 건축물 입면부 장식조명 설치를 권장합니다. - 옥상부 장식조명이 계획한 대로 연출될 수 있도록 검토 후 시설해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.