좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 08. 24(수). 14:00 ~ 18:00
신청내용	왕십리 뉴타운 제3구역 주택재개발 정비사업
신청기관	성동구청 주거정비과
심의번호	25–7 (심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 사업 대상지의 주·야간 환경에 대한 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 가로공원의 주간 미관을 고려하여 등기구의 수량 조정을 검토해 주시기 바랍니다. - 공원의 주간 미관을 고려한 공원등기구의 디자인을 검토해 주시기 바랍니다. - 공원 내 용도 및 장소별 적정 밝기를 검토해 주시기 바랍니다. - 가로등과 공원등에 대한 심의도서를 통합하여 제출해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전 검토해 주시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.