좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 09. 06(화). 15:00 ~ 18:00
신청내용	골목길 주택가 빛환경 개선 LED 보안등 교체 공사
신청기관	양천구청 도로과
심의번호	26–11 (심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 주택가 야간환경을 고려해 보안등 광원의 색온도(5,000 K이하)를 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기 준을 준수하시기 바랍니다. 끝.