좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 09. 06(화). 15:00 ~ 18:00
신청내용	영등포 1-4구역 도시환경 정비사업
신청기관	영등포구청 도시계획과
심의번호	26–4 (심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물 장식조명 설치로 인한 세대 내 침입광 및 눈부심이 발생하지 않도록 시설위치 조정 및 디밍제어시스템 적용을 검토해 주시기 바랍니다. - 조명 시설물에 대한 설치 상세도, 시뮬레이션, 배광, 전력량 계산 자료를 보완하여 제출해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.