좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 09. 06(화). 15:00 ~ 18:00
신청내용	문정지구 5-6블럭 지식산업센터 신축공사
신청기관	송파구청 도시계획과
심의번호	26-5 (재심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 조명설계 자료 중 시뮬레이션, 기구 상세사양, 이미지, 배치도 등의 자료를 보완하여 제출해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.